北京大学深圳研究生院货物采购招标文件

| 招标编号： | YQSBZB-2016002 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 有机发光材料前处理及测试系统 |
| 招 标 人： | 北京大学深圳研究生院 |
| 招标机构： | 北京大学深圳研究生院 |

二○一六年十二月

目录

第一章 采购公告	4

一、项目概况	4

二、投标人资格要求	4

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价	4

四、投标截止时间、开标时间及地点	5

五、其他事项	5

第二章 招标需求要览	6

第一节、货物需求	6

一、 货物需求一览表	6

二、详细配置名称以及数量	6

三、货物具体技术要求 (带★为关键参数扣分项)	6

四、商务要求	8

第二节 投标文件初审	10

第三节 评标办法	13

第三章 投标人须知	15

一 说明	15

1. 资金来源	15

2. 招标人	15

3. 合格的投标人	15

4. 合格的货物和相关服务	15

二 招标文件	15

5. 招标文件构成	15

6. 招标文件的澄清	16

7. 招标文件的修改	16

三 投标文件的编制	16

8. 投标的语言	16

9. 投标文件构成	17

10. 投标文件格式	17

11. 投标报价和货币	18

12. 投标人资格的证明文件	18

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	18

四 投标文件的递交	19

14. 投标文件的密封和标记	19

15. 投标截止期	19

16. 投标文件的修改与撤回	19

17. 评标委员会	19

五 开标与评标	20

18. 开标	20

19. 投标文件的澄清	20

20. 投标文件的初审	20

21. 评标	21

22. 资格后审	21

六 授予合同	22

23. 评标结果公示	22

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	22

25. 中标结果公告	22

26. 中标通知书	22

27. 签订合同	22

第四章 合同条款（仅供参考）	23

第五章 投标文件格式	25

格式1. 投标函	25

格式2. 投标一览表	26

格式3. 投标分项报价表	27

格式4. 货物说明一览表	28

格式5. 技术性能参数的详细描述	29

格式6. 技术规格响应/偏离表	30

格式7. 商务条款响应/偏离表	31

格式8. 投标人基本情况一览表	34

格式9.有关授权文件一览表格式	35

格式13. 售后服务计划	39

格式14. 法定代表人证明书	40

格式15. 法定代表人授权书	41

格式16. 资格证明文件	42

格式17. 投标人近三年内在经营活动（含政府采购）中没有重大违法记录承诺	43

格式18. 诚信承诺	44

格式19. 投标人近三年无行贿犯罪记录承诺	45

格式20. 中小企业声明函	46

- 第一章 采购公告

## 一、项目概况

| 序号 | 货物名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机发光材料前处理及测试系统 | 参数详见招标文件 | 套 | 1 | 签订合同后120个日历日内 |
| 2 | 简要技术要求 | 本次招标采购的仪器设备应用于科研领域，应具备可靠性高、不易损坏、维护维修成本低的基本特征。每种仪器设备的要求详见技术规格与要求。 |  |  |  |
| 3 | 用途 | 科研用 |  |  |  |
| 4 | 预算限额（元） | 830000.00 |  |  |  |

## 二、投标人资格要求

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人；

- 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（供应商注册网址：http://www.cgzx.sz.gov.cn/）。

- 投标人近三年内无行贿犯罪记录（需提供承诺书）

- 投标人近三年内，在经营活动（含政府采购）中没有重大违法记录（需提供承诺书）；

- 本项目接受进口设备投标，但不接受联合体投标，不允许转包和分包。

## 三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间： 2016 年  12月 6 日起至 2016 年 12 月13日。

2、获取招标文件地点：北京大学深圳研究生院。

3、获取招标文件方式：电子档，从北京大学深圳研究生院网站（http://www.pkusz.edu.cn）获取。

4、招标文件售价：每套人民币0元。

5、现场报名时间：2016年  12月6日 起 至 2016年12月13日。

6、现场报名时提交以下资料：

ａ. 投标人营业执照副本复印件（加盖公章），原件随身携带备查；

ｂ. 参与投标人身份证复印件（加盖公章），原件随身携带备查；

c. 深圳市政府采购供应商注册卡复印件（加盖公章），原件随身备查。

特别说明：投标人在现场报名和递交投标文件时提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

## 四、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止时间：2016年12月14日9:30（北京时间）

2、开标时间：2016年12月14日9:30 （北京时间）

3、开标地点：深圳市南山区西丽大学城北大园区H214室。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

## 五、其他事项

1、相关信息请访问：北京大学深圳研究生院网站 http://www.pkusz.edu.cn；

2、邀请国内合格投标人就该采购项目的货物和有关服务提交密封投标

3、本项目接受进口设备投标，不接受联合体投标、不组织踏勘现场、不召开投标预备会（答疑会）、不允许投标备选方案；

4、投标货币：人民币；

5、确定合同价款的方式：固定总价合同；

6、投标有效期：90日历天（从投标截止之日算起）；

7、投标文件份数：  一  正本，  四 副本（除招标文件要求由投标法定代表人或其授权代表在投标文件上签字和加盖公章的部分外，要求上述签字人用姓或首字母逐页小签（含印刷文献）），电子文档1份（使用Word、Excel、AutoCAD格式刻录的只读光盘）；

8、单独提交“开标一览表”等文件：

为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”、“价格变更声明”（如有）各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交。

9、签订合同：中标通知书发出之日起十个工作日内。

联 系 人：陈老师

电　　话： 0755-26035522

传　　真： 0755-26032480

地    址：深圳市南山区西丽大学城北大园区H205室

E-mail：chenjing@pkusz.edu.cn

- 第二章 招标需求要览

## 第一节、货物需求

## 一、 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 有机发光材料前处理及测试系统 | 1 | 套 |  |

## 二、详细配置名称以及数量

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源表 | 2 | 台 |  |
| 2 | 亮度计 | 1 | 台 |  |
| 3 | 光纤光谱仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 积分球 | 1 | 台 |  |
| 5 | 旋涂机 | 2 | 台 |  |
| 6 | 洁净烘箱 | 1 | 台 |  |
| 7 | 高精度烘烤盘 | 2 | 台 |  |

## 三、货物具体技术要求 (带★为关键参数扣分项)

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 源表 | - ★宽动态范围：10pA to 10A, 1µV to 1100V, 20W to 1000W - 四象限工作 - ★0.012%的精确度，5½的分辨率 - 可程控电流驱动和电压测量钳位的 6位线电阻测量 - 在4½数位时通过GPIB达1700读数/秒 - 内置快速失败/通过测试比较器 - 可选式接触检查功能 - 数字I/O提供快速分选与机械手连接 GPIB, RS-232, 和触发式连接面板 |
| 2 | 亮度计 | - 物镜：f = 80mm F2.5、目镜：观测视野5° - 分光灵敏度特性：匹配CIE1931等色函数 - 测定角：2°/1°/0.2°/0.1° 切换式 - 测定距离：350mm～∞ - ★测定功能(*1)x、y、L及±Δ；u'、v'、L 及±Δ；X、Y、Z及±Δ；Tc、duv、L及±Δ；CIE1976 L*a*b*、 ΔEab*及±Δ、CIE1976 L*u*v*、 ΔEuv*及±Δ - 亮度测定范围：0.01～12,000,000 cd/m2 - ★精度保证范围 2° ：1～30,000cd/ m2 1° ： 4～120,000cd/ m2 0.2°： 100～3,000,000cd/ m2 0.1°：400～12,000,000cd/ m2 8、亮度精度 ±4%：1～5 cd/m2 ±2%：5 cd/m2 - 色度精度： Δx、Δy： ±0.002(*4)； Δx、Δy： ±0.01 (O-55、Y-48、A-73B、IRA-05、T-44)(*4) Δx、Δy： ±0.03 (R-61、B-46、V-44、G-54) 10、重复精度：亮度1.0%：1～5cd/m2; 0.5%:5 cd/m2 11、重复精度：色度(x、y) 0.005：1～5cd/m2; 0.002：5 cd/m2 |
| 3 | 光纤光谱仪 | 1、光路设计：f/4，对称交叉式Czerny-Turnenr设计 2、焦距：101.6mm 3、量子效率：90% (peak) 4、★波长范围：350-1100 nm 5、积分时间：8 ms to 60 minutes 6、★动态范围：85000:1 7、信噪比：1000:1 8、狭缝：200微米，狭缝可以自行更换 9、分辨率：2.4nm 10、杂散光：<0.08% at 600 nm；0.4% at 435 nm 11、光纤接头：SMA 905 12、半导体制冷温度：可达室温以下40℃ 13、 光纤：1米，芯径600微米，波长范围：300-2000nm |
| 4 | 积分球 | - 直径： 10 英寸 - 可测最大样品尺寸：5英寸 - 可测最大样品功率：100W - ★最小可读光通量：0.01lumens - ★涂层波长范围： 250-2500 - 涂层的漫反射率：大于97% |
| 5 | 旋涂机 | 1、 系统主机 1.1 系统盖板具有智能嵌锁装置，确保操作安全； 1.2 防腐装置； 1.3 ★设有保护气体装置：旋涂过程中对旋转马达进行气流保护； 1.4 通信接口，蓝牙连接 2、处理腔体 2.1 腔体内径不小于9.5英寸 (241毫米)； 2.2 Wafer芯片尺寸至少满足10-150mm直径的材料，方片125x125mm，无需更换片托； 2.3 腔体具有易清洁的NPP天然聚丙烯材质； 3、 旋转马达 3.1 转动速度至少满足0-12,000rpm， 3.2 旋涂加速度不小于12,000rpm/sec； 3.3 马达旋涂转速稳定性能误差不超过±1%； 4、控制系统 4.1工艺时间设定范围至少满足1-5999.9 sec/step ，精度不超过0.1s； 4.2 ★配有高精度PLC可编程的控制器，设置点精度小于0.006%； 4.4 分辨率要小于0.5RPM 4.5 重复性误差要小于±0.5RPM； 5、配套泵浦 5.1 配套真空泵系统：无油型 220~240伏交流，50/60赫兹； 5.2 真空吸附范围25-28 英寸汞柱 (~635-711毫米汞柱)可调节，抽速不小于4.5 SCFM (0.11 立方米/分钟) ； 6、系统附件 6.1 基于Windows的操作软件； 6.2 原装进口水平测试仪； 6.3 两袋密封圈； 6.4 配有两套可更换的废液接收单元； 6.5 配有壹套23N特氟龙材质环衬； 7. ★可用于手套箱内，带有远程控制器可在手套箱外对设备进行控制 |
| 6 | 洁净烘箱 | - ★材质：内腔为不锈钢材质1.4301 - 内部：不锈钢格栅板2块 - 加热元件布置在4面冲压成型的U型槽，实现优异的4面加热 - ★控温范围：高于环境温度10K～+300℃，温度设置精度为0.1 - 新鲜空气：通过电子调节的风门，来混合预热的新鲜空气 - 容量： 不小于160L - 可实现多段温度曲线编程 |
| 7 | 高精度烘烤盘 | 1、温度范围：50℃-250℃； 2、表面材料：阳极氧化铝； 3、★温度均匀性：工作界面上±1%； 4、★基片尺寸：10mm~150mm 5、配置真空端口，置直径2.5mm顶针，最大升起高度3mm； 6、P.I.D温度控制，数字显示； 7、控温精度：0.1位（℃/℉）； 8、配置定时器，可编程定时控制真空和顶针； - 真空度：＞15”； |

## 四、商务要求

| 1、 | 交货要求： |
| --- | --- |
| *1.1 | 交货时间：合同签订后 120 天内 |
| *1.2 | 交货地点：用户指定地点（北京大学深圳研究生院）。 |
| 2、 | 报价方式和币种： |
| *2.1 | 货币种类：人民币。 |
| *2.2 | 总价包括：标价包含仪器设备的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、计量、检定、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。 |
| *2.3 | 甲方无须向乙方另外支付中标价格以外的任何费用。 |
| 3 | 付款方法： |
| 3.1 | 自合同生效之日起两周内100%的货款。 |
| 4 | 验收方式： |
| 4.1 | 由成交供应商负责免费安装、调试，安装调试完成后即由双方组成验收小组共同进行验收工作。 |
| 4.2 | 货物运抵交货地点后，采购人与成交供应商双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在约定时间（到货后五天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，成交供应商须及时补交给采购人，如因此造成拖延，采购人有权按延期交货索赔。 |
| 5 | 售后服务要求： |
| 5.1 | 投标人应具有提供日常维护和技术支持的能力；投标人必须在广东省内设有常驻售后服务机构，能提供正常的技术、备品条件服务等。 |
| 5.2 | 质保期壹年。质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，成交供应商应在收到采购人通知后，在采购人要求的时间内（与采购人共同协商）对货物予以维修，质保期内全部服务费和维修费用由供应商承担。 |
| 5.3 | 质保期内免收一切费用，质保期外成交供应商应终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。 |
| 5.4 | 接到设备故障报警后8小时内响应，24小时内到达现场处理故障。 |
| 6 | 其他要求： |
| 6.1 | 按照市财政委政府采购有关规定，本项目采购产品可为进口产品，但并不排斥国内产品，且优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |
| *6.2 | 本项目控制金额为人民币 83 万元，投标人投标报价不得超过控制金额，否则导致废标。 |
| 6.3 | 投标文件需提供投标人公司总体情况介绍及相关证明材料，包括但不限于公司注册资金、成立时间、获奖情况（提供加盖投标人公章的证书复印件）、公司年销售额、人员情况等。 |
| 6.4 | 合同签订注意事项：中标人必须在中标通知书发出之日起十个工作日内与采购人签订合同。由于中标人的原因未能按时签订合同或中标人无正当理由拒绝签订合同的，采购人有权将有关情况上报采购主管部门，因此引起的一切后果由中标人自行承担。 |

## 第二节 投标文件初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

（一）、资格性检查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

资格性检查包含如下内容：

- *营业执照副本（复印件加盖投标人法人公章）；

- *法人代表证明书；

- *法人授权委托证明书；

- *《行贿犯罪档案查询告知函》复印件（加盖投标人法人公章，原件备查）；

- *投标报价未超出预算价。

通过上述资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

（二）、符合性检查分为商务符合性检查和技术符合性检查。

1、符合性检查包含下列内容

- *投标函（投标的有效期）；

- *交货期；

- *质保期；

- *用户需求书响应表；

- *投标人近三年内在经营活动（含政府采购）中没有重大违法记录（提供书面承诺并加盖投标人公章）；

- *投标文件是否按招标文件要求装订、签署、盖章。

对于上述审查内容，打“*”号项投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理，其他分项若有不合格，将由评标委员会成员确认并进行综合评审。

2、商务符合性检查

商务符合性检查是指对通过资格性检查的投标人，依据招标文件的规定，从商务部分的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件商务部分的实质性要求作出响应。

对投标文件进行商务符合性检查的内容包括：

评标委员会先对投标人的主要商务条款进行检查，如检查投标人商务部分的描述是否正确，检查投标人的企业规模、信誉、营销情况，检查投标人的财务状况，检查投标人的交货进度、付款条件和方式、售后服务、承诺等是否满足招标文件的要求等，对投标人提供的所有资格文件，包括业绩、技术能力和生产能力等进行检查，同时应检查投标人所推荐的货物在其它类似项目上的应用情况，以及有关的手册、规程等。对投标文件中不清楚和不充分的部分进行澄清。

3、技术符合性检查

技术符合性检查主要是检查投标文件的技术部分的有效性、完整性，对招标文件是否做出了实质性的响应，投标文件与招标文件有无实质性偏差，以确定其是否为有效的投标文件。评标委员会认真阅读招标文件，整理资料，详细列出主要技术数据、性能条款对照表及偏差表。

对投标文件进行技术符合性检查的内容主要包括：

（1）投标文件技术部分的完整性

对投标人所递交的投标文件技术部分的内容进行检查，以确定投标人是否已递交招标文件技术部分要求的有关文件。

（2）供货范围

根据招标文件所确定的基本供货范围来检查投标文件所列内容是否完整，有无缺项。

（3）技术规范及要求

检查所报价的货物是否满足招标文件技术规范及要求。对于投标文件提出的偏差或投标人提出的替代方案，应检查其合理性和可接受性，是否为对基本报价有较大影响的重大偏差。

（4）技术服务内容

检查投标人的技术服务是否满足招标文件的要求。

（5）随机资料和配件情况

检查投标人的随机资料和配件供应是否满足招标文件的要求。

（6）对于投标文件与招标文件的主要技术条款（打“*”的条款）无实质性响应的投标人应予以技术无效投标文件处理。实质性响应的投标指的是符合招标文件要求的全部条款、条件和规格而无任何重大偏离或保留。重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质不一致，限制了合同项下买方的权利和卖方的义务, 或对该重大偏离的修改对提交实质性响应投标的投标人将不公平。评标委员会决定投标文件的响应性是基于投标文件的内容本身而不靠外部的证据。对是否符合实质性响应招标文件有争议的投标文件, 评标委员会成员将以记名方式表决,得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审,否则将被淘汰。

（7）评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评审结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

## 第三节 评标办法

本次投标采用综合评分法，每个投标单位的总得分以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分最高的投标人为中标人。

确定中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。

序号; 评分因素; 分值; 评价内容. 一; 投标报价; 30; 价格分=[1-（投标报价-最低价）/最低价]×价格权重×100 当价格分<0时，取0。. 二; 技术部分; 56; 1、技术保障措施（3分） 在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、方案图纸等），评审委员会根据响应情况进行横向比较，按优得3分，良得2分，中得1分，差0分打分。. 2、技术规格偏离情况（53分） 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得53分，所有标注“★”的重要参数负偏离一项扣5分，一般参数每负偏离一项扣3分，扣完为止。. 三; 商务部分; 14; 1、售后服务条款偏离情况（4分） 投标人应如实填写《售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求的得4分，有偏离的一项扣1分，扣完为止。. 2、企业实力（3分） 横向比较，注册资金、经营场所、财务状况、履约能力、信誉等有较好整体实力得3分，其他依据满足程度相应打分。。. 3、售后服务（3分） 评标委员会根据投标文件中售后服务承诺情况进行横向比较，优得3分，中得1-2分，差得0分。. 4、投标人近三年同类业绩（截止日为本项目公告发布之日）（3分） 提供3个同类业绩即得满分，提供2个得2分，提供1个得1分，未提供的不得分。 证明文件：投标人必须在投标文件中提供每一个完工项目的合同和验收报告复印件，加盖投标人公章，否则不得分。. 5、诚信评价（1分） 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题的，本项不得分，未出现相关诚信问题的得满分。按照招标文件格式要求提供承诺函的，得满分。未提供的，得0分。承诺函格式必须参照招标文件格式要求不得作出任何调整或修订，否则视为无效证明文件。.

评标委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分，得分精确到小数点后两位。

注：1.每一项的得分均不能超过该项最高分值。

2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。

3. 综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后两位。

- 第三章 投标人须知

| ## 一 说明 |  |
| --- | --- |
| ### 1. 资金来源 |  |
| 1.1 | 采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。 |
| ### 2. 招标人 |  |
| 2.1 | 招标人是指获得资金并依法提出招标项目、进行招标的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称采购人、买方。 本次招标的招标人名称、地址、联系人、电话、传真见第二章“投标人须知专用表” |
| ### 3. 合格的投标人 |  |
| 3.1 | 投标人是响应招标、在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的法人或其它组织。除非另有规定，凡是提供产自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区货物的供货人均可投标。但法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不可在本招标中同时投标。 |
| 3.2 | 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。 |
| 3.3 | 投标人资质要求见招标公告“二、投标人资质要求” |
| ### 4. 合格的货物和相关服务 |  |
| 4.1 | 本招标项目为货物及相关服务招标，提供的货物必须是全新的。 |
| 4.2 | 货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。 |
| 4.3 | 进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。 |
| 4.4 | 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 |
| ## 二 招标文件 |  |
| ### 5. 招标文件构成 |  |
| 5.1 | 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。 招标文件共五章，内容如下： 第一章 采购公告 第二章 用户需求书 第三章 投标人须知 第四章 合同格式 第五章 投标文件格式 |
| 5.2 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。 |
| ### 6. 招标文件的澄清 |  |
| 6.1 | 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构对其在投标截止期15天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。 |
| ### 7. 招标文件的修改 |  |
| 7.1 | 投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构和招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。 |
| 7.2 | 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。 |
| 7.3 | 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构和招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。 |
| ## 三 投标文件的编制 |  |
| ### 8. 投标的语言 |  |
| 8.1 | 投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。 |
| 8.2 | 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 8.3 | 除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。 |
| ### 9. 投标文件构成 9.1.1商务部分 目录 - 投标函； - 营业执照及税务登记证副本复印件（加盖投标人法人公章）； - 法人代表证明书及身份证明； - 法人授权委托证明书及身份证明； - 近三年无行贿犯罪记录的承诺函（加盖投标人法人公章）； - 投标人近三年内，在经营活动（含政府采购）中没有重大违法记录（附承诺函并加盖投标人法人公章）； - 投标人基本情况； - 投标人整体实力情况； - 近三年同类项目业绩； - 本项目组织架构以及主要负责人管理经验和资质； - 本项目主要技术及管理人员一览表； - 售后服务措施及承诺； - 制造商原厂宣传彩页； - 投标人认为有必要提供的其他材料。 9.1.2 技术部分 目录 - 用户需求书响应文件（按第二章用户需求书逐条响应）； - 技术保障措施； - 所投产品的质量可靠性和先进性； - 供货和安装进度计划； - 投标人须知”第14款规定的其他文件。 9.1.3 经济部分 - 投标报价表； - 分类报价明细表； - 《中小企业声明函》原件（如为小型或微型企业产品的投标人应提供）。 9.1.4 唱标信封 - 投标报价表； - 分类报价明细表； - 电子文件（含投标文件经济部分、技术部分、商务部分, 电子投标文件采用CD－R光盘或U 盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）； - 《中小企业声明函》原件（如为小型或微型企业产品的投标人应提供）。 9.2 投标人编制投标文件必须包括上述内容，但不限于上述内容。 |  |
| ### 10. 投标文件格式 |  |
| 10.1 | 投标人应按招标文件第五章提供的“投标文件格式”完整地填写投标文件及招标文件规定的其它内容。未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的按废标处理。 |
| 10.2 | 投标人不得将同一货物包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。 |
| ### 11. 投标报价和货币 |  |
| 11.1 | 投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式和币种报价。 |
| 11.2 | 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。 |
| 11.3 | 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。 |
| ### 12. 投标人资格的证明文件 |  |
| 12.1 | 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主办人及各方拟承担的工作和责任；联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标；否则作无效标处理。 |
| 12.2 | 投标人提交的资格证明文件应使招标代理机构和招标人满意。 |
| 12.3 | 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件： 1) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力； 2) 投标人应满足招标文件第二章中规定的资格标准； 3）招标文件中要求的其它资格证明文件。 |
| ### 13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件 |  |
| 13.1 | 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。 |
| 13.2 | 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括： 1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。如投标文件中的相关内容与产品说明书和/或样本不符，要提供合理的说明，若说明不合理或未提供说明，将以产品说明书和/或样本为准。 2) 货物从招标人验收后开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。 |
| 13.3 | 投标人在阐述上述第15.2（1）时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和产品的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求，否则视为不满足招标文件要求。衡量标准以评标委员会意见为准。 |
| ## 四 投标文件的递交 |  |
| ### 14. 投标文件的密封和标记 14.1 投标人应先将投标文件（含商务部分、技术部分、经济部分）、唱标信封分别单独密封，再一起密封在一个不透明的外层封装中。“电子文件”密封于“唱标信封”内。 14.2 内外密封封装均应： 1） 内层及外层密封封装表面均应正确标明投标人名称、地址、项目名称、投标文件名称、并注明开标时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人法人公章。 - 投标文件已密封但不按前述标志封包不作废标处理，但由此而引起的提前开封或错放责任由投标人承担。 14.3 如果投标文件的密封封装未按本款规定密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。 14.4 开标前，由采购人委派的监督人员检查各投标人投标文件的密封情况，并签署进行确认。 |  |
| ### 15. 投标截止期 |  |
| 15.1 | 投标人应在不迟于“采购公告”中规定的投标截止时间和投标地点将投标文件递交至招标机构，逾期送达或未送达指定地点的不予受理。 |
| 15.2 | 招标机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。 |
| ### 16. 投标文件的修改与撤回 |  |
| 16.1 | 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标机构必须在第15条规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。 |
| 16.2 | 投标人的修改或撤回通知应按本须知第14条规定编制、密封、标记和递交。 |
| 16.3 | 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。 |
| ### 17. 评标委员会 |  |
| 17.1 | 依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成， 成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数 的三分之二。 |
| ## 五 开标与评标 |  |
| ### 18. 开标 |  |
| 18.1 | 招标人和招标机构在“采购公告”规定的时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 |
| 18.2 | 开标时，招标机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明，以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。 |
| 18.3 | 在开标时没有启封和读出的投标文件，在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。 |
| 18.4 | 招标机构将做开标记录。 |
| ### 19. 投标文件的澄清 |  |
| 19.1 | 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。 |
| ### 20. 投标文件的初审 |  |
| 20.1 | 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、 有无计算上的错误等。 |
| 20.2 | 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）： |
| 20.2.1 | 若投标一览表中报价相矛盾，以投标总价为准； |
| 20.2.2 | 若投标一览表中报价与投标分项报价表不一致，以投标一览表为准； |
| 20.2.3 | 若投标分项报价表中分项报价与总价不一致，以总价为准； |
| 20.2.4 | 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。 |
| 20.3 | 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以 接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。 |
| 20.4 | 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。 |
| 20.5 | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： 1）超出经营范围投标的； 2）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； 3）投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的； 4）投标文件未按招标文件要求进行小签的； 5）投标报价有严重缺漏项目的或无投标分项报价表的； 6）投标文件不满足招标文件中加注“*”号表示的重要条款（简称：不可偏离项）要求的； 7）投标文件超出招标文件一般条款（未加注“*”号）允许偏离的最大范围或最高项数的； 8）投标文件的响应与事实不符或虚假投标的； 9）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； 10）投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |
| 20.6 | 备选方案及其他额外的评标因素和标准 除非需求明细中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。如果需求明细中规定允许有备选方案，在需求明细中将对备选方案的要求作出具体说明。 其他额外的评标因素和标准将在需求明细中详细规定。 |
| ### 21. 评标 |  |
| 见招标文件：第二章“第三节 评标办法” |  |
| ### 22. 资格后审 |  |
| 22.1 | 评标委员会将审查评标排序第一的投标人是否有能力令人满意地履行合同。包括对该投标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。 |
| 22.2 | 授标决定时还将考虑投标人的财务、技术和生产能力在招标期间是否有实质性变化。其基础是审查投标人按照本须知第12条规定提交的资格证明文件和评标委员会认为必要的、合适的其它资料。 |
| 22.3 | 如果审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对排序下一个的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。 |
| ## 六 授予合同 |  |
| ### 23. 评标结果公示 |  |
| 23.1 | 评标结束后，招标机构和招标人将在北京大学深圳研究生院网站 http://www.pkusz.edu.cn公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标人对评标结果有异议，可在公示期内以投标人的名义向北京大学深圳研究生院提出书面质疑。 |
| ### 24. 接受和拒绝任何或所有投标的权利 |  |
| 24.1 | 招标机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。 |
| ### 25. 中标结果公告 |  |
| 25.1 | 评标结果公示期满，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，招标机构将在北京大学深圳研究生院网站（http://www.pkusz.edu.cn）发布中标结果公告。 |
| ### 26. 中标通知书 |  |
| 26.1 | 中标人确定后，招标机构将向中标人发出中标通知书。 |
| 26.2 | 中标通知书是合同的一个组成部分。 |
| ### 27. 签订合同 |  |
| 27.1 | 中标人应在收到《中标通知书》后十个工作日内与买方签订合同。否则招标人有权取消中标人的中标资格。 |
| 27.2 | “招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 |

第四章 合同条款（仅供参考）

北京大学深圳研究生院科研设备采购合同

合同编号：

甲方：北京大学深圳研究生院

乙方：

签约地点：深圳

根据《中华人民共和国合同法》及深圳市政府采购招标(招标项目名称：__________________，招标编号：（___________）的招标结果和招标文件的要求，经双方协商确定，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

- 设备名称： __________  壹套     厂家:  ________________________________

型号：____________ (设备清单详见附件1)

2.货款总价:人民币____________ （￥____________）（ 如果是国产货物，此价格为到货目的地价格；如为进口货物，此价格为海关免税价且含中标服务费、报关杂费等各项费用。）

3.付款方式：全部系统设备到货安装验收合格后____内,甲方将全额货款付给乙方。

乙方开户名：_______________________

开户行：____________________________

帐  号： ___________________________

- 到货时间：到货时间为签署销售合同后___天内。

5．到货目的地：北京大学深圳研究生院用户指定目的地.

- 运输及保险：乙方负责办理运输和保险，按合法途径办理一切进口手续，有关费用由乙方

承担。

- 检验和索赔：如果货物运抵交货目的地后，经安装调试后发现发货物的品质，规格，数量

与合同规定不符的，乙方有责任代甲方向外商提出退换货要求并代办相关手续。

8．验收标准：按国际标准或国家标准及厂家提供的验收标准进行验收。若厂家标准与国际或国家标准有矛盾，以国际或国家标准为最终标准验收。

9．安装调试及售后服务：货物的安装调试及售后服务见附件2。

10．迟交迟付责任：

- 乙方逾期未按本合同约定交付设备的，须向甲方偿付迟交设备货款的违约金，违约金按迟交货物金额的1%/月计收，逾期一个月后,违约金按月递增10%。

- 甲方逾期未按本合同约定支付设备款的，须向乙方偿付迟付金额的违约金,违约按迟付货款金额的1%/月计收，逾期一个月后,违约罚息按月递增10%。在甲方付清全部货款之前，货权归乙方所有。

12．争议解决：凡在合同执行中所发生的争议，双方应协商解决，如协商不能解决，可由起诉方提交仲裁委员会进行仲裁或向法院提出诉讼解决，仲裁或诉讼费用由败诉方承担。

13．本合同一式四份，其中甲方三份，乙方一份，于签署后生效。

| 甲方：北京大学深圳研究生院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：深圳市南山区西丽大学城北大校区 | 地址： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： 传真： | 电话： 传真： |
| 邮政编码：518055 | 邮政编码： |
| 签字日期： | 签字日期： |

第五章 投标文件格式

### 格式1. 投标函

投标函

致：（北京大学深圳研究生院）

根据贵方为                      采购项目（招标编号：              ）的投标邀请，我方               　　（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，包括如下等内容，并已单独密封封装：

（—）唱标文件【一份】（按招标文件要求的内容）；

（二）投标文件（含经济部分、商务部分、技术部分）【正本一份，副本四份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加招标编号为              的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；其中交货期为：         （含供货、安装、调试及验收）；质保期为：         。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		电子邮箱：

传　　真：

代表姓名：　　　　　　　　　　　		职　　务：

投标人：（法人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日　　　期：

### 格式2. 投标一览表

投标一览表

投标人名称：                                            招标编号：

| 货物名称 | 币种 | 投标报价 （大写） | 投标报价 （小写） | 交货期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字:                                                                              单位盖章：

注：

1. 此表应按“投标人须知”的规定密封标记并密封单独提交。

2.此表的总计指所有需采购人支付的本次招标标的物的金额总数即投标总报价。

3.人民币免税报价。投标报价应包括：仪器设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4. 报价结果保留到元。

- 格式3. 投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称：                                                                                  招标编号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:                                                                     单位盖章：

注：

1、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应招标文件。

3、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

### 格式4. 货物说明一览表

货物说明一览表

投标人名称：                                                                                     招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号及主要规格 | 制造商及原产地 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字:                                                                                     单位盖章：

### 格式5. 技术性能参数的详细描述

技术性能参数的详细描述

（格式自拟）

投标人代表签字:

单位盖章：

### 格式6. 技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

投标人名称：                                    招标编号：

| 序号 | 招标文件技术规格 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术规格明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术规格》来自于招标文件第二章第二节“招标需求要览-技术要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术规格明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《说明》栏中作出说明。

投标人代表签字:

单位盖章：

- 格式7. 商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：                                   招标编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |
|  | 1. | 资格标准：（投标人编制的投标文件中必须包含以下加注*号的资格证明文件） |  |  |  |
| 1 | *1.1 | 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和严格履行合同的能力。投标人在投标文件中提供营业执照复印件（加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| 2 | *1.2 | 投标人近三年内（即至少从2013年11月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，投标文件提供由供应商出具《无行贿犯罪记录承诺函》（加盖投标人公章）。 |  |  |  |
|  | 2 | 交货要求： |  |  |  |
| 4 | *2.1 | 交货时间：合同签订后 120 天内 |  |  |  |
| 5 | *2.2 | 交货地点：用户指定地点（北京大学深圳研究生院）。 |  |  |  |
|  | 3 | 报价方式和币种： |  |  |  |
| 6 | *3.1 | 货币种类：人民币。 |  |  |  |
| 7 | *3.2 | 总价包括：标价包含仪器设备的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、计量、检定、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。 |  |  |  |
| 8 | *3.3 | 甲方无须向乙方另外支付中标价格以外的任何费用。 |  |  |  |
|  | 4 | 付款方法： |  |  |  |
| 9 | 4.1 | 自合同生效之日起两周内预付100%货款 |  |  |  |
|  | 5 | 验收方式： |  |  |  |
| 10 | 5.1 | 由成交供应商负责免费安装、调试，安装调试完成后即由双方组成验收小组共同进行验收工作。 |  |  |  |
| 11 | 5.2 | 货物运抵交货地点后，采购人与成交供应商双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在约定时间（到货后五天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，成交供应商须及时补交给采购人，如因此造成拖延，采购人有权按延期交货索赔。 |  |  |  |
|  | 6 | 售后服务要求： |  |  |  |
| 12 | 6.1 | 投标人应具有提供日常维护和技术支持的能力；投标人必须在广东省内设有常驻售后服务机构，能提供正常的技术、备品条件服务等。 |  |  |  |
| 13 | 6.2 | 质保期 1 年。质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，成交供应商应在收到采购人通知后，在采购人要求的时间内（与采购人共同协商）对货物予以维修，质保期内全部服务费和维修费用由供应商承担。 |  |  |  |
| 14 | 6.3 | 质保期内免收一切费用，质保期外成交供应商应终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。 |  |  |  |
| 15 | 6.4 | 接到设备故障报警后8小时内响应，24小时内到达现场处理故障。 |  |  |  |
|  | 7 | 其他要求： |  |  |  |
| 16 | 7.1 | 按照市财政委政府采购有关规定，本项目采购产品可为进口产品，但并不排斥国内产品，且优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |  |  |
| 17 | *7.2 | 本项目控制金额为人民币 83 万元，投标人投标报价不得超过控制金额，否则导致废标。 |  |  |  |
| 18 | 7.3 | 投标文件需提供投标人公司总体情况介绍及相关证明材料，包括但不限于公司注册资金、成立时间、获奖情况（提供加盖投标人公章的证书复印件）、公司年销售额、人员情况等。 |  |  |  |
| 19 | 7.4 | 合同签订注意事项：中标人必须在中标通知书发出之日起十个工作日内与采购人签订合同。由于中标人的原因未能按时签订合同或中标人无正当理由拒绝签订合同的，采购人有权将有关情况上报采购主管部门，因此引起的一切后果由中标人自行承担。 |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件第二章第一节 “商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《说明》栏中作出说明。

投标人代表签字:

单位盖章：

### 格式8. 投标人基本情况一览表

投标人基本情况一览表

1．名称及概况：

（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

电话号码：___________________________________________

传真号码：___________________________________________

（3）成立和／或注册日期：_________________________________

（4）法人代表：___________________________________________

（5）开户银行：___________________________________________

（6）开户帐号：___________________________________________

（7）注册资金：___________________________________________

（8）近两年财务基本情况

①货币资金期末数：_____________________________________

③年营业总额（值）：___________________________________

③资产负债率：_________________________________________

④销售利润率：_________________________________________

⑤资本收益率：_________________________________________

（9）主要负责人姓名：

_____________________________________________________________________

（10）项目主要联系人（姓名、职务、通讯）：

_____________________________________________________________________

（11）在中国的代表的姓名和地址（如有）：

_____________________________________________________________________

2．供征询之银行的名称和地址：

_____________________________________________________________________

3．公司所隶属之国际集团名称（如果是）

_____________________________________________________________________

4．提交资料（包括但不限于组织机构、公司概况等）：

（1）公司概况；

（2）公司组织机构；

（3）公司近二年财务报表；

（4）投标货物如被纳入中华人民共和国已实施的强制性产品认证产品目录的，应获得国家强制性产品认证证书和加施中国强制性认证标志；并附相关证明资料。

兹证明上述说明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（加盖法人公章）：

法定代表人（签字或印鉴）：

授权代理人（签字）：

投标日期：　年  月  日

### 格式9.有关授权文件一览表格式

授权文件一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证机构 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：（1）提交所投产品制造商或代理商机构直接出具的针对本项目的授权经营证明（投标人是制造商的除外）、供货资格证明以及针对本项目产品的制造商或代理商供货确认函、技术支持和售后服务确认书、配置确认书等授权文件；

（2）有关授权文件的格式、主要内容参见以下格式，但不限于此。

格式10. 技术实力和维护能力情况

本项目实施和售后服务技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 部门和职务 | 职责 | 获得认证资质证书 | 主要资历、经验及 承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：（1）提交有关人员获得的资质认证证书或证明文件、劳动合同、社会保险等劳务关系证明材料的复印件，并加盖投标人法人公章；

（2）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人：（法人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期：  年   月  日

格式11.项目组织架构及项目主要负责人经验和资质情况

本项目组织架构

主要负责人管理经验和资质

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事该行业年限 |  |  |
| 具有认证资格 |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  | 项目名称 | 规模 | 竣工日期 | 项目质量 |  |

注：提交项目技术职称证书、劳动合同、社会保险等劳务关系证明材料的复印件，加盖投标人法人公章。

拟派驻本项目机构管理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 学历 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上有关个人资格、上岗证和业绩资料等证明文件的复印件（加盖投标人法人公章）。

格式12. 业绩情况表格式

同类项目业绩情况表

| 序号 | 项目名称及概述 | 使用单位及地点 | 合同 金额 | 实施 时间 | 完成 情况 | 使用单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）近三年同类项目业绩（附合同复印件加盖投标人公章）；

- 请附上相关业主的评价证明材料及质量认定证书、获奖证书复印件,并加盖投标人法人公章；

（3）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人（法人公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日    期：   年    月    日

### 格式13. 售后服务计划

售后服务计划及承诺

主要内容应包括：

- 售后服务单位简介；

- 维修技术人员情况；

- 应急维修时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

投标人代表签字:

单位盖章：

### 格式14. 法定代表人证明书

法定代表人证明书

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                 签发日期：

单位：        （盖章）

附：代表人性别：        年龄：       身份证号码：

营业执照号码：                             经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

### 格式15. 法定代表人授权书

法定代表人授权书

兹授权            同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：就

（项目名称）                     的    （货物名称）      投标，以本公司名义处理一切与之有关的事物。有效期限：至       年    月    日 。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

签发日期：         年     月     日

附：代理人性别：      年龄：     职务：        身份证号码：

营业执照号码：                          经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2. 委托书不得转让、买卖。

3. 将此委托书提交对方作为合同附件。

### 格式16. 资格证明文件

资格证明文件

致： 北京大学深圳研究生院

关于贵方   　　     采购，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的     （货物名称）　　　，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2. 其它招标文件要求的资格证明文件。

本签字人在此承诺以上提供的证明文件是真实的、准确的。

投标人（制造商或贸易公司）的                   受权签署本资格文件的

名称：                                        签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真                                         签字：

邮编：                                        电话：

单位盖章：

### 格式17. 投标人近三年内在经营活动（含政府采购）中没有重大违法记录承诺

投标人近三年内在经营活动（含政府采购）中没有重大违法记录承诺

北京大学深圳研究生院：

我单位                参与贵机构组织的                  项目（招标编号：             ）投标，现承诺近三年内在经营活动（含政府采购）中没有重大违法记录，也未涉嫌串通投标等正在接受主管部门调查，如我司作出虚假承诺，将承担由此引发的全部责任。

特此承诺！

投标人名称：—————（法人公章）

地址：——————————

电话：——————————          传真：——————————

邮箱：——————————          邮编：——————————

法定代表人或其授权代表签字：———

承诺日期：————————

### 格式18. 诚信承诺

诚信承诺

北京大学深圳研究生院：

我单位                参与贵代理机构组织的                  项目（招标编号：             ）投标，现承诺未出现过深财购〔2013〕27号和深财购函〔2016〕315号文中规定的予以扣分的情形，如我司作出虚假承诺，将承担由此引发的全部责任。

特此承诺！

投标人名称：（法人公章）

法定代表人或其授权代表签字：

承诺日期：

提示：

1、投标人不得修改《诚信承诺》，否则作废标处理；

2、投标人若出现过深财购〔2013〕27号和深财购函〔2016〕315号文中规定的予以扣分的情形，不得作出此承诺。

### 格式19. 投标人近三年无行贿犯罪记录承诺

投标人近三年无行贿犯罪记录承诺

北京大学深圳研究生院：

我单位                参与贵代理机构组织的                  项目（招标编号：             ）投标，现承诺近三年内无行贿犯罪记录，如我司作虚假承诺，将承担由此引发的全部责任。

特此承诺！

投标人名称：—————（法人公章）

地址：——————————

电话：——————————          传真：——————————

邮箱：——————————          邮编：——————————

法定代表人或其授权代表签字：———

承诺日期：————————

### 格式20. 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：如为小型或微型企业产品的投标人应提供《中小企业声明函声明函》原件，否则不予扣除。