北京大学深圳研究生院货物采购招标文件

| 招标编号： | YQSBCG2016001 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 高效液相色谱仪 |
| 招 标 人： | 北京大学深圳研究生院 |
| 招标机构： | 北京大学深圳研究生院 |

二○一六年

目录

第一章 采购公告	4

第二章 招标需求要览	7

第一节 商务要求	7

第二节 技术要求	9

第三节投标文件否决性条款摘要	10

第四节评标办法	13

第三章 投标人须知	16

一 说明	16

1. 资金来源	16

2. 招标人	16

3. 合格的投标人	16

4. 合格的货物和相关服务	16

二 招标文件	16

5. 招标文件构成	16

6. 招标文件的澄清	17

7. 招标文件的修改	17

三 投标文件的编制	17

8. 投标的语言	17

9. 投标文件构成	18

10. 投标文件格式	18

11. 投标报价和货币	18

12. 投标人资格的证明文件	18

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	19

四 投标文件的递交	19

14. 投标文件的密封和标记	19

15. 投标截止期	20

16. 投标文件的修改与撤回	20

17. 评标委员会	20

五 开标与评标	20

18. 开标	20

19. 投标文件的澄清	21

20. 投标文件的初审	21

21. 评标	22

22. 资格后审	22

六 授予合同	22

23. 评标结果公示	22

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	22

25. 中标结果公告	22

26. 中标通知书	23

27. 签订合同	23

第四章 合同条款（仅供参考）	24

第五章 投标文件格式	26

格式1. 投标书	26

格式2. 投标一览表	28

格式3. 投标分项报价表	29

格式4. 货物说明一览表	30

格式5. 技术性能参数的详细描述	31

格式6. 技术规格响应/偏离表	32

格式7. 商务条款响应/偏离表	33

格式8. 公司情况介绍	36

格式9. 售后服务计划	37

格式10. 法定代表人证明书	38

格式11. 法定代表人授权书	39

格式12. 资格证明文件	40

- 第一章 采购公告

## 一、项目概况

| 序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 |  | 台 | 1 | 签订合同后90个日历日内 |
| 2 | 简要技术要求 | - 系统泵流速范围0.001-25ml/min（正常模式），双泵模式运行的流速可达50ml/min（无需更换泵头或缓冲液配制阀门）。 - 流速精密度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5% - 紫外检测器吸光度范围不小于：-5 到 +5 AU - 标配出口阀组件，具备3个出口（收集器、大体积收集、废液） - 标配入口缓冲液切换阀，缓冲液入口≥4，实现不少于4种缓冲液之间的转换 - 标配柱位切换阀：1个，含用于系统清洗通路，同时兼有正反流向控制功能。 - 售后服务：由制造厂商直接提供1年保修，必须出具制造厂商的售后服务承诺。 |  |  |  |
| 3 | 用途 | 科研用 |  |  |  |
| 4 | 预算限额（元） | 490000.00 |  |  |  |

## 二、投标人资格要求

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人；

- 投标人必须为所投产品能在国内合法销售和提供相应服务的制造商或就该次投标的货物获得制造商授权，能在国内合法销售和提供相应服务的代理商或经销商；

- 投标人近三年（即至少从2013年11月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地的检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》。告知函自出具之日起2个月内有效，有效期到期日应在本公告之后；

- 投标人近三年内，在经营活动（含政府采购）中没有重大违法记录；

- 本项目接受进口设备投标，但不接受联合体投标，不允许转包和分包。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2016年11月25日起至2016年12月5 日。

2、获取招标文件地点：北京大学深圳研究生院。

3、获取招标文件方式：电子档，从北京大学深圳研究生院网站（http://www.pkusz.edu.cn）获取。

4、招标文件售价：每套人民币0元。

5、现场报名时间：2016年11月26日起至2016年12月5日。

6、现场报名时提交以下资料：

ａ. 投标人营业执照副本复印件（加盖公章），原件随身携带备查；

ｂ. 参与投标人身份证复印件（加盖公章），原件随身携带备查；

特别说明：投标人在现场报名和递交投标文件时提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

## 四、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止时间：2016年12月6日14:30（北京时间）

2、开标时间：2016年12月6日 14:30 （北京时间）

3、开标地点：深圳市南山区西丽大学城北大园区H214室。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

五、其他事项

1、相关信息请访问：北京大学深圳研究生院网站 http://www.pkusz.edu.cn；

2、邀请国内合格投标人就该采购项目的货物和有关服务提交密封投标

3、本项目接受进口设备投标，不接受联合体投标、不组织踏勘现场、不召开投标预备会（答疑会）、不允许投标备选方案；

4、投标货币：人民币；

5、确定合同价款的方式：固定总价合同；

6、投标有效期：30日历天（从投标截止之日算起）；

7、投标文件份数：  一  正本，  四 副本（除招标文件要求由投标法定代表人或其授权代表在投标文件上签字和加盖公章的部分外，要求上述签字人用姓或首字母逐页小签（含印刷文献）），电子文档1份（使用Word、Excel、AutoCAD格式刻录的只读光盘）；

8、单独提交“开标一览表”等文件：

为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”、“价格变更声明”（如有）各1份装入一个密封信封内，信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独提交。

9、签订合同：中标通知书发出之日起十个工作日内。

联 系 人：陈老师

电　　话： 0755-26035522

传　　真： 0755-26032480

地    址：。深圳市南山区西丽大学城北大园区H205室

E-mail：chenjing@pkusz.edu.cn

- 第二章 用户需求书

一、货物需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1 | 台 | 允许进口产品参与投标,但不排斥国产设备 |

- 技术要求

- 技术参数

1. 精确的全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。

★2. 系统泵流速范围0.001-25ml/min（正常模式），双泵模式运行的流速可达50ml/min（无需更换泵头或缓冲液配制阀门）。

★3 流速精密度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5%

4 具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。

5 紫外检测器为LED紫外光源（280nm）无需预热，使用寿命长

6紫外检测器与电导检测器分开设计，方便添加模块

★7紫外检测器吸光度范围不小于：-5 到 +5 AU

8电导检测器检测范围不小于：0.01mS/cm－999.00mS/cm

9 电导精确度：±0.01mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。

10. 温度检测范围：0–99℃

11. 温度准确度：± 1.5℃ 在 4℃–45℃ 之间

12.标备自动进样阀：自动切换上样、进样和冲洗三个状态。

13．标配混合池旁路阀，可bypass混合池。

★14.标配出口阀组件，具备3个出口（收集器、大体积收集、废液）

★15. 标配入口缓冲液切换阀，缓冲液入口≥4，实现不少于4种缓冲液之间的转换

★16．标配柱位切换阀：1个，含用于系统清洗通路，同时兼有正反流向控制功能。

17．组分收集器

17.1 配置1个密闭的收集器，兼容24、48、96深孔板，最多达576个收集组分；兼容3、8、15、50ml收集管和250ml收集瓶。

17.2自动扫描识别收集盘和盘架放置位置

17.3收集器可按按时间、体积、滴数和峰收集，并可延迟收集。

17.4 具有液滴感应及液滴同步等功能保证液滴溢出。

18．控制软件：

18.1软件：使用预定义阶段（一步步）来建立简单、直观和灵活的方法

18.2软件具备完整OPC 协议支持，自带警告功能的维护管理

18.3软件可实现远程控制和监测系统功能。

18.4软件符合GMP/GLP要求。软件具有21 CFR Part 11 认证

19．耗材配置：

120ml分辨范围3KD-70KD高分辨凝胶过滤柱1根

120ml分辨范围10KD-600KD高分辨凝胶过滤柱1根

24ml分辨范围3KD-70KD高分辨凝胶过滤柱1根

5ml高分辨强阴离子预装柱5根

5ml Ni柱预装柱5根

100ml GST标签蛋白纯化填料   1包

20．仪器配置不少于如下：

层析仪主机：1台 （含双泵，紫外检测器，电导检测器，温度检测器）

缓冲液入口阀1个

出口阀1个

柱位选择阀1个

收集器 1个

500ul、1ml、2ml、5ml、10mL样品环各1个，10mL，50mL柱形大样品环各一个

进液滤头2个

0.75mm和0.5mm内径的管道各1包

控制软件1份

高级分析软件包1份

柱架1个

混合器旁路阀1个

控制终端1台，配置不低于如下：处理器（3.4 GHz、3 MB 高速缓存、双核），内存4 GB，硬盘驱动器1 TB SATA 硬盘 (7200 rpm)，显示屏20 英寸液晶显示屏 (1600 x 900)，windows 7英文专业版，32bit

★21．售后服务：由制造厂商直接提供1年保修，必须出具制造厂商的售后服务承诺。

三、商务部分

*交货地点：广东省深圳市南山区西丽大学城北大园区F东401。

*报价方式(免税)：人民币报价。投标价包含仪器设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

*交货期：

- 签订合同后  90  天（日历天）内。指合同生效后，卖方将全部货物运抵、安装调试完成并验收合格，正式交付买方使用所需的时间。

- 卖方必须承担设备运输、安装调试、验收检查和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

*付款方式： 买方收到货且验收合格后，在20个工作日支付。

*质保及售后服务

- 卖方应具有提供日常维护和技术支持的能力；卖方必须在广东省内设有常驻售后服务机构，能提供正常的技术、备品条件服务等。

- 质保期1年，终身维修。质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，卖方应在收到买方通知后，在买方要求的时间内（与买方共同协商）对货物予以维修，质保期内全部服务费和维修费用由卖方承担。

- 质保期内免收一切费用，质保期外卖方应终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。

- 接到设备故障报警后8小时内响应，24小时内到达现场处理故障。 

运输及包装方式的要求

设备的包装、运输由卖方负责，要求：包装标志清楚，起吊位置明显，包装要坚固，符合国际运输的海运、空运、公路运输的要求。

安装、调试及验收要求

由卖方负责免费安装、调试，安装调试完成后即由双方组成验收小组共同进行验收工作。货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由卖方提供产品保修文件。

货物运抵交货地点后，买方与卖方双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在约定时间（到货后五天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，卖方须及时补交给买方，如因此造成拖延，买方有权按延期交货索赔。

当满足以下条件时，买方才向卖方签发货物验收报告：

a、卖方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、买方购买的仪器设备满足原制造厂所提交的产品样本及操作手册中的技术指标，符合招标文件技术规格书的要求，以及买卖双方已达成一致的其他约定。

c、货物具备产品合格证。

质量及知识产权要求

卖方提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

买方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由卖方负责。

注：

- *本项目最高预算为￥490000.00（大写：人民币肆拾玖万圆整）超出此预算的投标作废标处理超出此预算的投标作废标处理。

- 本《用户需求书》所提有关技术和商务要求（打“*”的条款必须满足，否则作废标处理;打“★”为重点扣分项，不满足不作废标处理）；仅供参考，投标人在投标文件中可提出替代标准，但此替代标准应不低于招标文件技术要求

- 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定。供应商上述行为一经发现或查实，除扣分或废标外，招标代理机构可视情况报政府采购监督管理部门做进一步处理。

- *同一品牌、同一型号，仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌、同一型号产品投标，仅以一位供应商计算（取投标报价最低者）。

- 当招标文件中出现前后表述不一致的时候，以招标文件中对投标人责任规定较严格的为准。

当投标文件中出现前后表述不一致的时候，以投标文件中对投标人责任规定较严格的为准。

- 第三节 投标文件否决性条款摘要

| 1. | 投标文件有下列情形之一的，不予受理： |
| --- | --- |
| 1.1 | 在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的； |
| 1.2 | 未予以密封或在密封封口处未加盖投标人公章的； |
| 1.3 | 投标时未单独提交密封的“投标一览表”、“投标文件电子文档(光盘)”的； |
| 2. | 投标文件有下列情形之一的，按无效标处理： |
| 2.1 | 超出经营范围投标的； |
| 2.2 | 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； |
| 2.3 | 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签 字人无法人代表有效委托的； |
| 2.4 | 投标文件未按招标文件要求进行小签的； |
| 2.5 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 2.6 | 投标有效期不满足招标文件要求的； |
| 2.7 | 联合体投标未附联合体各方共同投标协议及未注明主办人和各方拟承担的工作和责任的；联合体成员再以自己名义单独投标，及组成或参加其他联合体在同一项目中投标的； |
| 2.8 | 投标人递交两份或多份内容不同投标方案，招标文件规定提交备选投标方案的除外； |
| 2.9 | 投标报价有严重缺漏项目的或无投标分项报价表的； |
| 2.10 | 投标文件只对同一货物包中的部分内容投标，或把同一货物包中的内容拆开的投标； |
| 2.11 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在本招标中同时投标。 |
| 3. | 投标文件有下列情形之一的，按废标处理： |
| 3.1 | 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑的： |
| 3.1.1 | 不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）存在非正常一致； |
| 3.1.2 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； |
| 3.1.3 | 不同投标人的投标文件相互混装的； |
| 3.1.4 | 评委会认定的其他串通投标情形。 |
| 3.2 | 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，委托两个及两个以上代理商参加投标的。 |
| 3.3 | 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标委员会根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正，投标人不接受修正后的投标报价的； |
| 3.4 | 投标文件的投标报价中包含了价格调整要求的投标； |
| 3.5 | 投标文件不满足招标文件中加注“*”号表示的重要条款要求的； |
| 3.6 | 投标文件超出招标文件一般条款允许偏离的最大范围或最高项数的； |
| 3.7 | 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； |
| 3.8 | 投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |

- 第四节 评标办法

| 1. | 评标办法：综合评分法 |
| --- | --- |
| 2. | 评标程序： |
| 2.1 | 符合性检查： |
| 2.1.1 | 评标委员会根据“评比因素《符合性检查表》”的内容和标准，对所有投标进行符合性检查。 |
| 2.1.2 | 符合性检查的对象是投标人提交的投标文件，评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审。 |
| 2.1.3 | 符合性检查的结果是“通过”或“不通过”，只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。 |
| 2.2 | 不可偏离项检查 |
| 2.2.1 | 评委会根据招标文件商务及技术需求的不可偏离项的内容和标准，对通过符合性检查的投标进行不可偏离项检查。 |
| 2.2.2 | 评委会将对照招标文件中的商务、技术需求中的不可偏离条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议。 |
| 2.2.3 | 不可偏离项检查的结果是“合格”或“不合格”，只有逐条通过不可偏离项检查的投标方能进入下一阶段的评标，否则将导致其投标被废标。 |
| 2.3 | 商务及技术评议 |
| 2.3.1 | 评委会对通过不可偏离项检查的投标进行商务评议和技术评议。评委会将对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行打分。 |
| 2.3.2 | 评标委员会将对照招标文件中的商务、技术需求条款和投标文件中的商务、技术条款响应进行评议。评标委员会成员将按照“评比因素《商务及技术评议指标表》”确定的权重比例独立对每个投标的商务及技术部分以打分的方式进行评议。 |
| 2.3.3 | 评标委员会将以算术平均的方式对所有评标委员会成员的独立评分进行汇总，计算出每个投标人的商务及技术得分，商务及技术得分的满分为70分。 |
| 2.4 | 价格评议 |
| 2.4.1 | 价格得分满分为30分，计算方法如下： 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |
| 2.4.2 | 投标人的最终评标得分＝商务评议和技术评议得分 + 价格得分。 |
| 2.5 | 评比因素：评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较： |
| 2.5.1 | 符合性检查 |
|  | 序号; 评议内容; 评议结果. 1; 法定代表人证明书/法人授权委托证明书; 有/无. 投标书; 有/无. 3; 资格证明文件; 有/无. 4; 技术文件; 有/无. 5; 投标分项报价表; 有/无. 6; 是否超过财政控制金额; 是/否. 7; 结论; 合格/ 合格. |
| 2.5.2 | 综合评分 |

| 类别 | 评分项目 | 最高分值 | 评分参考及范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标（J） （总分60分） | 技术响应 | 60 | 详见第二章 每项负偏离扣2分， 带★不满足扣4分。最低0分 |
| 价格标（S） （总分30分） | 投标总价 | 30 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×30 |
| 商务标（X） （总分10分） | 企业实力 | 2 | 企业资质等级、注册资金、注册年限、代理商级别等。 |
|  | 售后服务 | 2 | 质量保证措施、各阶段服务计划、质保期、维护保养期服务（包括费用）、备件供应等 |
|  | 经营业绩 | 2 | 3年内采用投标设备成功实施的项目案例（按中标通知书或合同复印件为准）。 |
|  | 技术培训 | 2 | 提供完善的技术培训方案 |
|  | 财务状况 | 2 | 独立审计机构确认（加盖审计机构公章）出具的近两年财务报表（审计报告、资产负债表、损益表）。 |
| 评标总得分（N） 总分100分 | N=J+S+X |  |  |

| 3. | 资格后审 |
| --- | --- |
| 3.1 | 评标委员会将根据招标书中要求按综合得分由高至低的顺序对综合得分最高的投标人进行资格后审。 |
| 3.2 | 通过资格后审，且综合得分最高者为中标人；如审查未获通过，评标委员会将拒绝其投标，并对综合得分次高的投标人进行资格后审。 |
| 3.3 | - 评标委员会保留审查中标单位是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对中标单位的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新招标。 |

- 第三章 投标人须知

| ## 一 说明 |  |
| --- | --- |
| ### 1. 资金来源 |  |
| 1.1 | 采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。 |
| ### 2. 招标人 |  |
| 2.1 | 招标人是指获得资金并依法提出招标项目、进行招标的国家机关、企事业单位或者其他社会组织，或称采购人、买方。 本次招标的招标人名称、地址、联系人、电话、传真见第二章“投标人须知专用表” |
| ### 3. 合格的投标人 |  |
| 3.1 | 投标人是响应招标、在中华人民共和国境内注册且为人民币流通区域内的法人或其它组织。除非另有规定，凡是提供产自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区货物的供货人均可投标。但法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不可在本招标中同时投标。 |
| 3.2 | 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。 |
| ### 4. 合格的货物和相关服务 |  |
| 4.1 | 本招标项目为货物及相关服务招标，提供的货物必须是全新的。 |
| 4.2 | 货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。 |
| 4.3 | 进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。 |
| 4.4 | 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 |
| ## 二 招标文件 |  |
| ### 5. 招标文件构成 |  |
| 5.1 | 要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。 招标文件共五章，内容如下： 第一章 采购公告 第二章 招标需求要览 第三章 投标人须知 第四章 合同格式 第五章 投标文件格式 |
| 5.2 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。 |
| ### 6. 招标文件的澄清 |  |
| 6.1 | 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标机构和招标人。招标机构对其在投标截止期15天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。 |
| ### 7. 招标文件的修改 |  |
| 7.1 | 投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构和招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。 |
| 7.2 | 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。 |
| 7.3 | 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构和招标人将按规定和需要适当推迟投标截止期。 |
| ## 三 投标文件的编制 |  |
| ### 8. 投标的语言 |  |
| 8.1 | 投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。 |
| 8.2 | 除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 8.3 | 除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。 |
| ### 9. 投标文件构成 9.1.1商务部分 目录 - 投标函； - 营业执照及税务登记证副本复印件（加盖投标人法人公章）； - 法人代表证明书及身份证明； - 法人授权委托证明书及身份证明； - 《行贿犯罪档案查询告知函》复印件（加盖投标人法人公章，原件备查）； - 投标人近三年内，在经营活动（含政府采购）中没有重大违法记录（附承诺函并加盖投标人法人公章）； - 投标人必须为所投设备的制造商或合法代理商，代理商（授权商）投标时必须提供有效的代理证书或授权书； - 投标人基本情况； - 投标人整体实力情况； - 近三年同类项目业绩； - 本项目组织架构以及主要负责人管理经验和资质； - 本项目主要技术及管理人员一览表； - 售后服务措施及承诺； - 制造商原厂宣传彩页； - 投标人认为有必要提供的其他材料。 9.1.2 技术部分 目录 - 用户需求书响应文件（按第二章用户需求书逐条响应）； - 技术保障措施； - 所投产品的质量可靠性和先进性； - 供货和安装进度计划； - 投标人须知”第14款规定的其他文件。 9.1.3 经济部分 - 投标报价表； - 分类报价明细表； - 《中小企业声明函》原件（如为小型或微型企业产品的投标人应提供）。 9.1.4 唱标信封 - 投标报价表； - 分类报价明细表； - 电子文件（含投标文件经济部分、技术部分、商务部分, 电子投标文件采用CD－R光盘或U 盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）； - 法人代表证明书及身份证明； - 法人授权委托证明书及身份证明； - 《中小企业声明函》原件（如为小型或微型企业产品的投标人应提供）。 9.2 投标人编制投标文件必须包括上述内容，但不限于上述内容。 |  |
| ### 10. 投标文件格式 |  |
| 10.1 | 投标人应按招标文件第五章提供的“投标文件格式”完整地填写投标文件及招标文件规定的其它内容。未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的按废标处理。 |
| 10.2 | 投标人不得将同一货物包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。 |
| ### 11. 投标报价和货币 |  |
| 11.1 | 投标人应按招标文件第二章中规定的报价方式和币种报价。 |
| 11.2 | 国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。 |
| 11.3 | 在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。 |
| ### 12. 投标人资格的证明文件 |  |
| 12.1 | 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主办人及各方拟承担的工作和责任；联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标；否则作无效标处理。 |
| 12.2 | 投标人提交的资格证明文件应使招标代理机构和招标人满意。 |
| 12.3 | 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件： 1) 如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权； 2) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力； 3) 投标人应满足招标文件第二章中规定的资格标准； 4）招标文件中要求的其它资格证明文件。 |
| ### 13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件 |  |
| 13.1 | 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。 |
| 13.2 | 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括： 1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。如投标文件中的相关内容与产品说明书和/或样本不符，要提供合理的说明，若说明不合理或未提供说明，将以产品说明书和/或样本为准。 2) 货物从招标人验收后开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。 |
| 13.3 | 投标人在阐述上述第15.2（1）时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和产品的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求，否则视为不满足招标文件要求。衡量标准以评标委员会意见为准。 |
| ## 四 投标文件的递交 |  |
| ### 14. 投标文件的密封和标记 14.1 投标人应先将投标文件（含商务部分、技术部分、经济部分）、唱标信封分别单独密封，再一起密封在一个不透明的外层封装中。“电子文件”密封于“唱标信封”内。 14.2 内外密封封装均应： 1） 内层及外层密封封装表面均应正确标明投标人名称、地址、项目名称、投标文件名称、并注明开标时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖投标人法人公章。 - 投标文件已密封但不按前述标志封包不作废标处理，但由此而引起的提前开封或错放责任由投标人承担。 14.3 如果投标文件的密封封装未按本款规定密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。 14.4 开标前，由采购人委派的监督人员检查各投标人投标文件的密封情况，并签署进行确认。 |  |
| ### 15. 投标截止期 |  |
| 15.1 | 投标人应在不迟于“采购公告”中规定的投标截止时间和投标地点将投标文件递交至招标机构，逾期送达或未送达指定地点的不予受理。 |
| 15.2 | 招标机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。 |
| ### 16. 投标文件的修改与撤回 |  |
| 16.1 | 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标机构必须在第15条规定的投标截止期之前，收到修改或撤回的书面通知。 |
| 16.2 | 投标人的修改或撤回通知应按本须知第14条规定编制、密封、标记和递交。 |
| 16.3 | 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。 |
| ### 17. 评标委员会 |  |
| 17.1 | 依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成， 成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数 的三分之二。 |
| ## 五 开标与评标 |  |
| ### 18 开标 |  |
| 18.1 | 招标人和招标机构在“采购公告”规定的时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 |
| 18.2 | 开标时，招标机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明，以及招标机构认为合适的其他内容。除了按照本须知规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。 |
| 18.3 | 在开标时没有启封和读出的投标文件，在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。 |
| 18.4 | 招标机构将做开标记录。 |
| ### 19. 投标文件的澄清 |  |
| 19.1 | 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。 |
| ### 20. 投标文件的初审 |  |
| 20.1 | 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、 有无计算上的错误等。 |
| 20.2 | 算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）： |
| 20.2.1 | 若投标一览表中报价相矛盾，以投标总价为准； |
| 20.2.2 | 若投标一览表中报价与投标分项报价表不一致，以投标一览表为准； |
| 20.2.3 | 若投标分项报价表中分项报价与总价不一致，以总价为准； |
| 20.2.4 | 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受以上对其错误的更正，其投标将被拒绝。 |
| 20.3 | 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以 接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。 |
| 20.4 | 评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。 |
| 20.5 | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝： 1）超出经营范围投标的； 2）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的； 3）投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的； 4）投标文件未按招标文件要求进行小签的； 5）投标报价有严重缺漏项目的或无投标分项报价表的； 6）投标文件不满足招标文件中加注“*”号表示的重要条款（简称：不可偏离项）要求的； 7）投标文件超出招标文件一般条款（未加注“*”号）允许偏离的最大范围或最高项数的； 8）投标文件的响应与事实不符或虚假投标的； 9）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； 10）投标文件符合招标文件中规定废标的其他因素的。 |
| 20.6 | 备选方案及其他额外的评标因素和标准 除非需求明细中另有规定，只允许投标人有一个投标方案，否则，其投标将被拒绝。如果需求明细中规定允许有备选方案，在需求明细中将对备选方案的要求作出具体说明。 其他额外的评标因素和标准将在需求明细中详细规定。 |
| ### 21. 评标 |  |
| 见招标文件：第二章“第四节 评标办法” |  |
| ### 22. 资格后审 |  |
| 22.1 | 评标委员会将审查评标排序第一的投标人是否有能力令人满意地履行合同。包括对该投标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。 |
| 22.2 | 授标决定时还将考虑投标人的财务、技术和生产能力在招标期间是否有实质性变化。其基础是审查投标人按照本须知第12条规定提交的资格证明文件和评标委员会认为必要的、合适的其它资料。 |
| 22.3 | 如果审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对排序下一个的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。 |
| ## 六 授予合同 |  |
| ### 23. 评标结果公示 |  |
| 23.1 | 评标结束后，招标机构和招标人将在北京大学深圳研究生院网站 http://www.pkusz.edu.cn公示评标结果，公示期为3个工作日。若投标人对评标结果有异议，可在公示期内以投标人的名义向北京大学深圳研究生院提出书面质疑。 |
| ### 24. 接受和拒绝任何或所有投标的权利 |  |
| 24.1 | 招标机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。 |
| ### 25. 中标结果公告 |  |
| 25.1 | 评标结果公示期满，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，招标机构将在北京大学深圳研究生院网站（http://www.pkusz.edu.cn）发布中标结果公告。 |
| ### 26. 中标通知书 |  |
| 26.1 | 中标人确定后，招标机构将向中标人发出中标通知书。 |
| 26.2 | 中标通知书是合同的一个组成部分。 |
| ### 27. 签订合同 |  |
| 27.1 | 中标人应在收到《中标通知书》后十个工作日内与买方签订合同。否则招标人有权取消中标人的中标资格。 |
| 27.2 | “招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。 |

第四章 合同条款（仅供参考）

北京大学深圳研究生院科研设备采购合同

合同编号：

甲方：北京大学深圳研究生院

乙方：

签约地点：深圳

根据《中华人民共和国合同法》及深圳市政府采购招标(招标项目名称：__________________，招标编号：（___________）的招标结果和招标文件的要求，经双方协商确定，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

- 设备名称： __________  壹套     厂家:  ________________________________

型号：____________ (设备清单详见附件1)

2.货款总价:人民币____________ （￥____________）（ 如果是国产货物，此价格为到货目的地价格；如为进口货物，此价格为海关免税价且含中标服务费、报关杂费等各项费用。）

3.付款方式：全部系统设备到货安装验收合格后____内,甲方将全额货款付给乙方。

乙方开户名：_______________________

开户行：____________________________

帐  号： ___________________________

- 到货时间：到货时间为签署销售合同后___天内。

5．到货目的地：北京大学深圳研究生院用户指定目的地.

- 运输及保险：乙方负责办理运输和保险，按合法途径办理一切进口手续，有关费用由乙方

承担。

- 检验和索赔：如果货物运抵交货目的地后，经安装调试后发现发货物的品质，规格，数量

与合同规定不符的，乙方有责任代甲方向外商提出退换货要求并代办相关手续。

8．验收标准：按国际标准或国家标准及厂家提供的验收标准进行验收。若厂家标准与国际或国家标准有矛盾，以国际或国家标准为最终标准验收。

9．安装调试及售后服务：货物的安装调试及售后服务见附件2。

10．迟交迟付责任：

- 乙方逾期未按本合同约定交付设备的，须向甲方偿付迟交设备货款的违约金，违约金按迟交货物金额的1%/月计收，逾期一个月后,违约金按月递增10%。

- 甲方逾期未按本合同约定支付设备款的，须向乙方偿付迟付金额的违约金,违约按迟付货款金额的1%/月计收，逾期一个月后,违约罚息按月递增10%。在甲方付清全部货款之前，货权归乙方所有。

12．争议解决：凡在合同执行中所发生的争议，双方应协商解决，如协商不能解决，可由起诉方提交仲裁委员会进行仲裁或向法院提出诉讼解决，仲裁或诉讼费用由败诉方承担。

13．本合同一式四份，其中甲方三份，乙方一份，于签署后生效。

| 甲方：北京大学深圳研究生院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：深圳市南山区西丽大学城北大校区 | 地址： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： 传真： | 电话： 传真： |
| 邮政编码：518055 | 邮政编码： |
| 签字日期： | 签字日期： |

第五章 投标文件格式

### 格式1. 投标函

投标函

致：（北京大学深圳研究生院）

根据贵方为高效液相色谱仪采购项目（招标编号：YQSBCG2016001）的投标邀请，我方               　　（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，包括如下等内容，并已单独密封封装：

（—）唱标文件【一份】（按招标文件要求的内容）；

（二）投标文件（含经济部分、商务部分、技术部分）【正本一份，副本四份】；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加招标编号为YQSBCG2016001的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标总价（详见投标报价表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；其中交货期为：         （含供货、安装、调试及验收）；质保期为：         。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		电子邮箱：

传　　真：

代表姓名：　　　　　　　　　　　		职　　务：

投标人：（法人公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日　　　期：

### 格式2. 投标一览表

投标一览表

投标人名称：                                        国别/地区：                                招标编号：

| 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和 国籍/地区 | 货物 产地 | 币种 | 投标报价 （大写） | 投标报价 （小写） | 交货期 | 交货 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字:                                                                              单位盖章：

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并密封单独提交。

- 格式3. 投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称：                                                                                  招标编号：

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
|  | 培训 |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字:                                                                     单位盖章：

注：

1、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应招标文件。

3、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

### 格式4. 货物说明一览表

货物说明一览表

投标人名称：                                                                                     招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号及主要规格 | 制造商及原产地 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字:                                                                                     单位盖章：

### 格式5. 技术性能参数的详细描述

技术性能参数的详细描述

（格式自拟）

投标人代表签字:

单位盖章：

### 格式6. 技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

投标人名称：                                    招标编号：

| 序号 | 招标文件技术规格 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术规格明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术规格》来自于招标文件第二章第二节“招标需求要览-技术要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术规格明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《说明》栏中作出说明。

投标人代表签字:

单位盖章：

- 格式7. 商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：                                   招标编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |
|  | 1. | 资格标准：（投标人编制的投标文件中必须包含以下加注*号的资格证明文件） |  |  |  |
| 1 | *1.1 | 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和严格履行合同的能力。投标人在投标文件中提供营业执照复印件（加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| 2 | *1.2 | 投标人近三年内（即至少从2011年12月开始起算，供应商成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，投标文件提供由供应商出具《无行贿犯罪记录保证书》（加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| 3 | *1.3 | 投标人须提供投标产品制造商授权函，一家制造商只能授权一家投标人参加投标，否则将导致废标。 |  |  |  |
|  | 2 | 交货要求： |  |  |  |
| 4 | *2.1 | 交货时间：合同签订后 天内 |  |  |  |
| 5 | *2.2 | 交货地点：用户指定地点（北京大学深圳研究生院）。 |  |  |  |
|  | 3 | 报价方式和币种： |  |  |  |
| 6 | *3.1 | 货币种类：人民币。 |  |  |  |
| 7 | *3.2 | 总价包括：标价包含仪器设备的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、计量、检定、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。 |  |  |  |
| 8 | *3.3 | 甲方无须向乙方另外支付中标价格以外的任何费用。 |  |  |  |
|  | 4 | 付款方法： |  |  |  |
| 9 | 4.1 |  |  |  |  |
|  | 5 | 验收方式： |  |  |  |
| 10 | 5.1 | 由成交供应商负责免费安装、调试，安装调试完成后即由双方组成验收小组共同进行验收工作。 |  |  |  |
| 11 | 5.2 | 货物运抵交货地点后，采购人与成交供应商双方需马上派出代表前往工作现场，双方进行箱外验收。箱内物品由双方在约定时间（到货后五天内）一次性共同开箱验收，如发现缺少、损坏部件，成交供应商须及时补交给采购人，如因此造成拖延，采购人有权按延期交货索赔。 |  |  |  |
|  | 6 | 售后服务要求： |  |  |  |
| 12 | 6.1 | 投标人应具有提供日常维护和技术支持的能力；投标人必须在广东省内设有常驻售后服务机构，能提供正常的技术、备品条件服务等。 |  |  |  |
| 13 | 6.2 | 质保期 年。质保期内，如果有因质量问题而引起的损坏，成交供应商应在收到采购人通知后，在采购人要求的时间内（与采购人共同协商）对货物予以维修，质保期内全部服务费和维修费用由供应商承担。 |  |  |  |
| 14 | 6.3 | 质保期内免收一切费用，质保期外成交供应商应终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。 |  |  |  |
| 15 | 6.4 | 接到设备故障报警后8小时内响应，24小时内到达现场处理故障。 |  |  |  |
|  | 7 | 其他要求： |  |  |  |
| 16 | 7.1 | 按照市财政委政府采购有关规定，本项目采购产品可为进口产品，但并不排斥国内产品，且优先采购向我国企业转让技术，与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 |  |  |  |
| 17 | *7.2 | 本项目控制金额为人民币 万元，投标人投标报价不得超过控制金额，否则导致废标。 |  |  |  |
| 18 | 7.3 | 投标文件需提供投标人公司总体情况介绍及相关证明材料，包括但不限于公司注册资金、成立时间、获奖情况（提供加盖投标人公章的证书复印件）、公司年销售额、人员情况等。 |  |  |  |
| 19 | 7.4 | 合同签订注意事项：中标人必须在中标通知书发出之日起十个工作日内与采购人签订合同。由于中标人的原因未能按时签订合同或中标人无正当理由拒绝签订合同的，采购人有权将有关情况上报采购主管部门，因此引起的一切后果由中标人自行承担。 |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件第二章第一节 “商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《说明》栏中作出说明。

投标人代表签字:

单位盖章：

### 格式8. 公司情况介绍

公司情况介绍

至少应包括以下内容：

1. 公司成立时间、生产历史；

2. 公司规模；

3. 公司人员简介；

4. 生产产品详细介绍；

5. 2013年以来主要经营业绩。

投标人代表签字:

单位盖章：

### 格式9. 售后服务计划

售后服务计划

主要内容应包括：

- 售后服务单位简介；

- 维修技术人员情况；

- 应急维修时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

投标人代表签字:

单位盖章：

### 格式10. 法定代表人证明书

法定代表人证明书

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                 签发日期：

单位：        （盖章）

附：代表人性别：        年龄：       身份证号码：

营业执照号码：                             经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

### 格式11. 法定代表人授权书

法定代表人授权书

兹授权            同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：就

（项目名称）                     的    （货物名称）      投标，以本公司名义处理一切与之有关的事物。有效期限：至       年    月    日 。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

签发日期：         年     月     日

附：代理人性别：      年龄：     职务：        身份证号码：

营业执照号码：                          经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2. 委托书不得转让、买卖。

3. 将此委托书提交对方作为合同附件。

### 格式12. 资格证明文件

资格证明文件

致： 北京大学深圳研究生院

关于贵方   　　     采购，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的     （货物名称）　　　，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。

2. 其它招标文件要求的资格证明文件。

本签字人在此承诺以上提供的证明文件是真实的、准确的。

投标人（制造商或贸易公司）的                   受权签署本资格文件的

名称：                                        签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真                                         签字：

邮编：                                        电话：

单位盖章：